## 月次点検表
電気設備 月次点検表
事業場名 | [6 empty] | 設置者名
所在地 | [6 empty] | 受電電圧
設備容量 |  |  | 点検者名
点検日 |  |  | 時刻 |  |  | 天候 |  |  | 気温(℃) |  |  | 湿度(%)
立会者 | [5 empty] | 問診
検針 | 区分 | 前月指示値 |  | 今月指示値 |  | 乗率 | 使用電力量 |  | 最大需要電力(kW) |  | 検針日 |  | 検針の備考
| 有効(kWh) |  |  |  |  | 1
| 無効(kvarh) |  |  |  |  | 1
変圧器名 | 容量 (kVA) | 定格 電流(A) | 電圧1 (V) | 電圧2 (V) | 電圧3 (V) | 電流R (A) | 電流S (A) | 電流T (A) | 負荷率 (%) | Io前回 (mA) | Io今回 (mA) | Io差 (mA) | Io判定 (mA) | 温度前回 (℃) | 温度今回 (℃) | 温度差 (℃)
差の列は、漏れ電流は5mA以上、温度は10℃以上の変化で色が変わります（目安。自分で変えてください）。負荷率は100%以上で色が変わります。
区分 | No | 点検対象 |  |  |  |  | 良否 |  | 区分 | No | 点検対象 |  |  |  |  | 良否
受電設備 | 1 | 区分開閉器 |  |  |  |  | 良 |  | 負荷設備 | 16 | 配電盤、分電盤 |  |  |  |  | 良
受電設備 | 2 | 電線、ケーブル |  |  |  |  | 良 |  | 負荷設備 | 17 | 開閉器類 |  |  |  |  | 良
受電設備 | 3 | 支持物、碍子類 |  |  |  |  | 良 |  | 負荷設備 | 18 | 配線（屋外） |  |  |  |  | 良
受電設備 | 4 | 受電盤、外柵施錠設備類 |  |  |  |  | 良 |  | 負荷設備 | 19 | 配線（屋内） |  |  |  |  | 良
受電設備 | 5 | 断路器、電力ヒューズ |  |  |  |  | 良 |  | 負荷設備 | 20 | 接地線 |  |  |  |  | 良
受電設備 | 6 | 遮断器 |  |  |  |  | 良 |  | 負荷設備 | 21 | 配線器具 |  |  |  |  | 良
受電設備 | 7 | 開閉器 |  |  |  |  | 良 |  | 負荷設備 | 22 | 照明器具 |  |  |  |  | 良
受電設備 | 8 | 計器用変圧器、変流器 |  |  |  |  | 良 |  | 負荷設備 | 23 | 低圧コンデンサ |  |  |  |  | 良
受電設備 | 9 | 避雷器 |  |  |  |  | 良 |  | 負荷設備 | 24 | 電動機 |  |  |  |  | 良
受電設備 | 10 | 地絡継電器 |  |  |  |  | 良 |  | 負荷設備 | 25 | 溶接機 |  |  |  |  | 良
受電設備 | 11 | 高圧カットアウト |  |  |  |  | 良 |  | 負荷設備 | 26 | 電熱器 |  |  |  |  | 良
受電設備 | 12 | 変圧器 |  |  |  |  | 良 |  | 負荷設備 | 27 | 蓄電池設備 |  |  |  |  | 良
受電設備 | 13 | 電力コンデンサ |  |  |  |  | 良 |  | その他 | 28 | 非常用予備発電機 |  |  |  |  | 良
受電設備 | 14 | リアクトル |  |  |  |  | 良 |  | その他 | 29 | 非常用予備発電機燃料残 |  |  |  |  | 良
受電設備 | 15 | 接地線 |  |  |  |  | 良 |  | その他 | 30 | GR電源 |  |  |  |  | 良
記事 （どこの何が、どういう状態で、どう対応するか）